南昌市入河排污口整治工作方案

为贯彻落实省委省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，扎实推进我市入河排污口规范整治工作，根据《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）和《关于印发江西省加强入河排污口监督管理工作方案的通知》（赣府厅字〔2023〕11号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、工作原则

（一）属地负责、分工协作。各县区政府、开发区管委会、湾里管理局是入河排污口整治工作的责任主体，要按照“有水必测、应测尽测”的要求，加大入河排污口巡查力度，提高入河排污口采样监测比例，要细化“一口一策”整治实施方案，明确整治措施和完成时限，层层压实责任，全面完成整治任务。市直相关部门要按照各自职责，落实管发展、管生产、管行业必须按照“一岗双责”管环保的要求，督促指导各地落实整治实施方案，及时协调解决整治过程中的困难和问题。

（二）因地制宜、循序渐进。立足实际、着眼长远，将入河排污口规范化建设和污染源治理、生态修复、管网建设等，统筹考虑、提前规划。结合监测、溯源成果对入河排污口进行分类，按照先易后难的原则，分步实施整治。对涉及污水管网和治污设施建设、生态系统修复等需一定整治时间的问题排口，坚持实事求是，尊重客观规律，明确阶段性整治目标，持之以恒整治到位。

（三）系统治理、综合施策。将入河排污口整治与南昌市中央环保督察典型案例三年整治、鄱阳湖南昌湖区总磷污染控制与削减、黑臭水体整治、城乡环境基础设施建设、农村环境综合治理、农药化肥减量、健康水产养殖、农业废弃物资源化利用等工作有机衔接，全面提升环境治理能力和水平。

（四）依法依规、务求实效。入河排污口设置应符合有关法律法规要求，工业企业、港口码头、规模化畜禽养殖、水产养殖排污口应符合相关排放标准；污水集中处理设施排污口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；农村生活污水排污口执行江西省《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB36/1102-2019）。入河排污口整治应严把整治质量关和考核验收关，完成一个销号一个,实现“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的目标。

二、工作目标

在巩固全市入河排污口排查、监测、溯源成果的基础上，扎实推进整治任务，切实解决入河排污口各类突出问题，提升环境治理能力和水平。

赣江南昌段：按照《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市长江入河排污口（赣江）整治工作方案的通知》（洪府办发〔2023〕87号）执行。

其他流域：2024年底前，完成抚河干流南昌段、鄱阳湖南昌湖区入河排污口70%整治任务，全面巩固城市建成区污水直排口消除成效；2025年底前，完成抚河干流南昌段、鄱阳湖南昌湖区所有入河排污口整治，完成国、省考断面5km范围内入河排污口整治；全市其他所有设置河（湖）长的水体入河（湖）排污口整治逐步推进。

三、实施范围

我市抚河干流，鄱阳湖南昌湖区共排查出的193个入河排污口，其中南昌县77个、进贤县74个、新建区36个、高新区6个。后续新增入河排污口参照此方案实施。

四、工作责任

（一）各县区政府、开发区管委会、湾里管理局

承担排污口整治主体责任，结合本区域实际情况制定“一口一策”分类整治实施方案，明确整治目标、具体措施、任务分工、完成时间节点以及人财物保障等，积极打造整治示范工程，对整治完成的入河排污口组织辖区内职能部门实施验收，并负责维护管理，以“河长制”为抓手，对排污口整治工作予以督促落实。

（二）市生态环境局

1、牵头组织、调度、协调全市入河排污口分类整治工作，统一行使入河排污口污染排放监督管理和行政执法职责，重要情况及时向市人民政府和省生态环境厅报告；

2、指导各县区政府、开发区管委会、湾里管理局做好排污口分类命名、编码、标识牌树立及监测工作；

3、牵头工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口的溯源、整治工作，对属地政府实施整治验收的入河排污口确认销号，并报市环委办和市河长办备案，加强日常监管；

4、依法查处职责范围内的违法排污行为。

（三）市住建局

1、牵头建制镇污水处理站排污口的溯源、整治工作，对属地政府实施整治验收的入河排污口确认销号，并报市环委办和市河长办备案，加强日常监管；

2、配合开展其他相关工作。

（四）市城管执法局

1、牵头建成区（含县区）范围内城镇污水处理厂排污口、城镇生活污水散排口、城镇雨洪排口、城市生活垃圾填埋场排污口的溯源、整治工作，对属地政府实施整治验收的入河排污口确认销号，并报市环委办和市河长办备案，加强日常监管；

2、依法查处职责范围内的违法排污行为；

（五）市交通运输局

1、牵头港口、码头、趸船排污口的溯源、整治工作，对属地政府实施整治验收的入河排污口确认销号，并报市环委办和市河长办备案，加强日常监管；

2、依法查处职责范围内的违法排污行为；

3、配合开展其他相关工作。

（六）市水利局

1、牵头开展大中型灌区排口、水利排涝口溯源、整治工作，对属地政府实施整治验收的入河排污口确认销号，并报市环委办和市河长办备案，加强日常监管；

2、配合开展其他相关工作。

（七）市农业农村局

1、牵头规模化畜禽养殖排污口、水产养殖排污口、农业退水口的溯源、整治工作，对属地政府实施整治验收的入河排污口确认销号，并报市环委办和市河长办备案，加强日常监管；

2、依法查处职责范围内的违法排污行为；

3、配合开展其他相关工作。

五、整治要求

根据生态环境部《入河入海排污口监督管理技术指南排污口分类》（HJ1312-2023）要求，入河排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口四大类。

（一）工业排污口，包括工矿企业排污口、工矿企业雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口、工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口

1.依法取缔类

（1）饮用水水源保护区内的工业排污口，由县级及以上地方人民政府或开发区管委会依法责令限期拆除。

（2）企事业单位逃避监管私自设置的入河排污口，由生态环境部门依法查处，责令限期拆除，涉嫌污染环境罪的依法移送公安部门。

2.清理合并类

（1）工业企业排污口数量超过其责任主体排污许可证或者排污登记表要求数量的，由生态环境部门督促整改，清理合并排污口。清理合并后确有必要保留两个及以上的，应告知生态环境部门。

（2）污水集中处理设施管网覆盖范围内的工业企业排污口，由城管执法部门指导尽可能全部接入污水管网，实现污水集中处理设施统一排放，不宜纳管的，纳入规范整治类。

3.规范整治类

（1）未经批准或备案的工业企业排污口，由生态环境部门依法查处，责令按规范要求进行整改，完善排污许可、排污口设置等手续，经验收合格后，纳入日常管理。无法完善手续的，纳入取缔类。

（2）工业排污口存在超标排放的，由生态环境部门依法查处，责令整改，限期达标。不能达标的，由生态环境部门责令限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府或开发区管委会批准，责令停业、关闭。

（3）工业排污口应按照排污口准予设置批复、排污口设置论证报告、环境影响报告和排污许可证等要求，科学合理设置。多个排污单位确需共用一个排污口的，应分清责任，并在排污许可证中载明。涉及排放第一类污染物的，须在车间处理设施单独设置排放口。

（4）工业企业未实现雨污分流或雨污分流不彻底的，由生态环境部门按规范要求责令限期整改。初期雨水收集处理后，可采取自处理中水回用、清运至污水处理单位、排入市政污水管网等方式进行处置。重点排污企业在完善雨污分流的同时，应安装自动（手动）切换装置，确保收集处置到位。

（5）所有工业排污口都应做到“一牌一码”，按照国家要求设置载有排污口信息二维码的标志牌，并定期开展监测，及时掌握排污动态；企业生产废水排污口、生活污水排污口、涉及有毒有害污染物的雨水排口应根据排污许可证要求、实际情况和监测需求安装自动监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网。

（二）城镇污水处理厂排污口

1.依法取缔类

（1）饮用水水源保护区内城镇生活污水排污口，由县级及以上地方人民政府或开发区管委会责令限期拆除。

（2）企事业单位逃避监管私自设置的城镇污水集中处理设施排污口，由生态环境部门依法查处，责令限期拆除，涉嫌污染环境罪的移送公安部门。

2.清理合并类

无。

3.规范整治类

（1）未经批准或备案的城镇污水集中处理设施排污口，由生态环境部门依法查处，责令按规范要求进行整改，完善排污许可、排污口设置等手续，经验收合格后纳入日常管理。无法完善手续的，纳入依法取缔类。

（2）城镇污水集中处理设施排污口存在超标排放的，应查找超标原因，立即整改，由生态环境部门依法查处。

（3）因管网建设滞后或因不具备接管条件导致收集范围内的生活污水无法进管的，属地政府应编制就近接入市政管网或者新增污水收集处理设施的实施计划，明确建设主体、完成时间。

（4）排水管道存在破损、错接、混接、漏接、错位、溢漏、淤堵等情况的，应按照设施权属和运行维护职责分工，组织力量有计划地开展改造和修复，确保管道正常运行。

（5）所有污水集中处理设施排污口均应做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；根据排污许可证要求、实际情况和监测需求安装自动监测设施和视频监控系统，并与行业主管部门和生态环境部门联网。

（三）农业排口，包括规模化畜禽养殖排污口和规模化水产养殖排污口

1.依法取缔类

饮用水源保护区，禁养区内农业排口由县级及以上地方人民政府或开发区管委会责令限期拆除。

2.清理合并类

规模化畜禽养殖排污口数量超过其责任主体排污许可证或者排污登记表要求数量的，由生态环境部门督促进行整改，清理合并排污口。清理合并后确有必要保留两个及以上的，应告知生态环境部门。

3.规范整治类

（1）规模化畜禽养殖排污口排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关排放要求，畜禽粪便、污水未经处理或者处理不达标向水体排放的，由生态环境部门依法查处，责令整改，并督促整改到位。

（2）水产养殖排污口排放应符合《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）中的相关排放要求，存在超标排放的，由生态环境部门责令采取整治措施，并督促指导整改到位。生态环境部门负责规范规模化水产养殖企业排污口设置。农业农村部门因地制宜指导推进标准化生态化水产养殖，指导养殖主体合理控制养殖规模和密度，推广应用生态健康养殖和尾水处理技术，实现养殖尾水达标排放或资源化利用。

（3）规模化畜禽养殖排污口、规模化水产养殖排污口应做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌，根据排污许可证要求、实际情况和监测需求安装自动监测设施和视频监控系统，并与生态环境部门联网。其他类型排口应根据其排水状况及对环境的影响等实际情况，由各地自行确定是否设置标志牌。

（四）其他排口，包括大中型灌区排口、港口码头排口、规模以下畜禽养殖排污口、规模以下水产养殖排污口、城镇生活污水散排口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口、城镇雨洪排口、其他排污口

1.依法取缔类

饮用水水源保护区内的港口码头排口、规模以下畜禽养殖排污口、规模以下水产养殖排污口、城镇生活污水散排口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口、其他排污口，由县级及以上地方人民政府或开发区管委会责令限期拆除。

2.清理合并类

（1）鼓励集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口进行清理合并，统一收集处理养殖尾水，设置统一的入河排污口。

（2）城镇和开发区生活污水管网覆盖范围内存在的各类生活污水散排口，由城管执法部门依职督促进行整改，属地政府清理合并排污口。

（3）农业农村污水管网覆盖范围内存在的各类生活污水散排口，由属地政府牵头，生态环境、农业农村、住建等部门按照职责分工，密切配合，根据实际情况采取整治措施，清理合并排污口，做好户用污水收集系统和公共污水收集系统的配套衔接，确保农村生活污水有效收集。

（4）对不合理设置或长期无水、已丧失实际排水功能，存在借道排污等环境风险隐患的雨洪排口，城管执法部门应督促指导各地根据实际情况进行清理合并。

（5）对不合理设置或长期无水、已丧失实际功能，存在借道排污等环境风险隐患的闸、排灌站、泵站、坝等水利设施，水利部门依职指导各地根据实际情况进行清理。

3.规范整治类

大中型灌区排口

（1）根据现场排查溯源情况，由水利部门督促属地政府整改，确保大中型灌区排口农田灌溉渠道未接纳工业废水或者医疗废水，排水不黑不臭，不含农膜、农业废弃产品等固体废物。

港口码头排口

（2）港口码头产生的废水不能直排赣江，必须经处理后回用或者满足环评批复标准后排入市政污水管网，初期雨水收集处理后，可采取纳入港口码头废水处理系统处理或排入市政污水管网等方式进行处置；船舶产生的生活污水和油污水应由管道输送至陆地进行处理后达标排放或由有相关资质的公司、转运站转运处置。

（3）所有港口码头水污染及船舶污染防治设施由交通运输部门指导规范，确保污水达标排放。

（4）所有港口码头生产废水排污口应做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；其他类型排口应根据其排水状况及对环境的影响等实际情况，各地自行确定是否设置标志牌。港口配备船舶油水污染物接收设施，确保正常运行。

农村污水处理设施排污口

（5）农村生活污水处理设施排污口水污染物排放浓度应符合江西省《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB36/1102-2019）限值要求，存在超标排放的，由生态环境部门责令整改，并督促整改到位。农村生活污水直排口，由属地政府牵头，住建会同生态环境、农业农村等部门密切配合，因地制宜进行整治，不断提高农村生活污水治理覆盖率。

城镇雨洪排口

（6）在饮用水水源保护区的混合排放的雨洪径流排口，由属地进行整治，保证在非降雨季节保持干燥清洁；在降雨时，确保排水水质符合饮用水水源地水质保护要求。如整改后仍不符合要求的，纳入依法取缔类。

（7）非降雨期间有污水流出的分流制城市雨水排口，在保证防洪排涝需要、保障城市安全的前提下，属地政府和产权单位应开展溯源调查并整改混接错接管网，采取有效措施防止向雨水管网倾倒污染物的行为。雨污管网错混接点已规范并有相关单位盖章确认的竣工验收文件、且非降雨期间无污水流出的，方可纳入日常管理。

（8）降雨期间存在雨水径流被污染的分流制城市雨水排污口，城管执法部门应指导属地政府根据实际情况采取建设初期雨水调节池、定期巡查雨水管网、清掏管道沉积物等维护措施或者资源化利用，控制雨水径流污染。

（9）存在溢流污染的截流式合流制城市雨洪排口，城管执法部门应指导属地政府根据实际情况编制消减城市雨水径流污染整改方案。有条件的地区实施雨污分流改造；不具备此条件的地区，在保证防洪排涝需要、保障城市安全的前提下，采取源头雨水收集处理和资源化利用、截流井改造、增加截流干管截流倍数、扩大污水处理厂规模、建设调蓄设施等措施，控制溢流污染。

（10）雨洪排口根据实际需要制作设置标志牌、水质自动监测和视频监控设施，并加强日常管理。县级以上地方人民政府或开发区管委会和产权单位应制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善。

其他排污口

（11）其他排污口由生态环境部门根据现场溯源情况和排污口用途，会同有关行业部门督促指导相关单位开展整改，确保入河排污口排放达标、管理规范。

六、保障措施

（一）提高政治站位。要充分认识入河排污口整治是深入贯彻习近平生态文明思想、习近平考察江西重要讲话精神的具体行动，守好排污口是改善水生态环境的关键举措。各县区政府、开发区管委会、湾里管理局要高度重视，落实属地责任，将排污口整治工作列入政府重要议事日程，将工作经费纳入同级财政予以保障，按照工作方案要求，进一步细化工作举措，加强人员、资金投入，专人负责，形成整治合力。

（二）加强组织协调。市环委办和市河长办要发挥统筹协调、督促落实作用，市直各相关部门要督导入河排污口整治，形成月调度、季通报、年总结工作机制，确保各项整治工作有序推进。2024年2月起，各县区政府、开发区管委会、湾里管理局每月28日前上报阶段性整治进展情况至市环委办，各县区政府、开发区管委会、湾里管理局、市直相关部门每年12月25日前报送整治销号情况及全年阶段性工作总结至市环委办和市河长办。2024年2月20日前将联络员名单报送至市环委办。

（三）坚持动态管理。加强入河排污口监测管理，实时掌握入河排污口数量、位置、水质、来水、整治措施等变化情况，做到及时发现、及时溯源、及时整改，对台账实行动态更新，整治进展及时录入《全国入河排污口监督管理信息化平台》。按照生态环境部《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）要求，完善排污口命名和编码。对工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口树立标识牌。

（四）严格责任落实。坚持问题导向，细化“一口一策”整治实施方案，制定并落实具体措施，做到整治无死角、问题要清零。市环委办、市河长办定期研判整治工作形势和存在的突出问题，组织开展现场监督指导，推进工作落实。对履职不力、进展迟缓、弄虚作假的，督促其加大力度、限期整改；情节严重的，按照《南昌市生态环境保护工作督办、约谈、问题线索移交规定》要求，推进整改。

（五）加大宣传力度。各县区政府、开发区管委会、湾里管理局，市直相关部门要建立入河排污口整治信息公开制度，公开本行政区域入河排污口整治方案、进展及成效，做好政策解读。加强入河排污口排查整治工作宣传报道，通过网站、政务微信等渠道定期公布整治进展情况，及时总结推广好经验好做法，为入河排污口整治推进营造良好的环境氛围。

附件：入河排污口完成整治判定条件

附件

入河排污口完成整治判定条件

| 排污口一级分类 | 排污口二级分类 | 判定条件 |
| --- | --- | --- |
| 工业排污口 | 工矿企业排污口 | 1.单一排放源入河排污口排放的废水，污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。多排放源入河排污口的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。 2.排放污水中不应检出其接纳的各排污单位适用排放标准中未规定的污染物种类。 |
|  | 工矿企业雨洪排口 | 1.无生产生活污水排入。 2.已按相关管理要求对初期雨水进行收集处理。 3.工矿企业适用的排放标准中规定了受污染雨水排放浓度限值的，污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | 1.单一排放源入河排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的污水处理厂许可排放浓度限值。多排放源入河排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各类排污单位浓度限值的最宽值。 2.排放污水中不应检出其接纳的各排污单位适用排放标准中未规定的污染物种类。 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口 | 1.无生产生活污水排入。 2.已按相关管理要求对初期雨水进行收集处理。 |
| 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 单一排放源入河排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的污水处理厂适用排放标准中规定的浓度限值。多排放源入河排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。 |
| 农业排口 | 规模化畜禽养殖排污口 | 污染物排放浓度应符合其适用的国家或地方畜禽养殖污染物排放标准规定的浓度限值。 |
|  | 规模化水产养殖排污口 | 污染物排放浓度应符合其适用的国家或地方畜禽养殖污染物排放标准规定的浓度限值。 |
| 其他排口 | 大中型灌区排口 | 1.农田灌溉渠道未接纳工业废水或医疗污水。 2.排水不黑不臭，不含农膜、农业废弃产品等固体废弃物。 |
|  | 港口码头排口 | 生活污水收集后统一纳入市政管网，由城镇污水处理厂处理，生产废水按规定收集处理。 |
|  | 规模以下畜禽养殖排污口 | 结合黑臭水体整治、消除劣Ⅴ类水体、农村环境综合治理及流域环境综合治理、畜禽养殖污染治理等要求，各地因地制宜确定整治完成判定条件。 |
|  | 规模以下水产养殖排污口 | 结合黑臭水体整治、消除劣Ⅴ类水体、农村环境综合治理及流域环境综合治理、畜禽养殖污染治理等要求，各地因地制宜确定整治完成判定条件。 |
|  | 城镇生活污水散排口 | 污染物排放浓度应符合其适用的国家或地方污染物排放标准规定的浓度限值。 |
|  | 农村污水处理设施排污口 | 污染物排放浓度应符合其适用的国家或地方农村生活污水处理设施水污染物排放标准规定的浓度限值。 |
|  | 农村生活污水散排口 | 结合黑臭水体整治、消除劣Ⅴ类水体、农村环境综合治理及流域环境综合治理、畜禽养殖污染治理等要求，各地因地制宜确定整治完成判定条件。 |
|  | 城镇雨洪排口 | 晴天无水排出，无借道排污、借雨排污现象 |
| 注：多排放源入河排污口，应同时满足各类排污口完成整治判定条件。 |