南昌市交通污染源在线监测系统建设项目建设内容

一、监测设备

路边站设备配置

| 类别 | 监测设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 路边站 | 氮氧化物分析仪 | 2 |
|  | 一氧化碳分析仪 | 2 |
|  | PM10监测仪（β射线法） | 2 |
|  | PM2.5监测仪（β射线法） | 2 |
|  | 动态校准仪 | 2 |
|  | 零气发生器 | 2 |
|  | 标气及辅助配件 | 2 |
|  | 气象五参数 | 2 |
|  | 数据采集系统、VPN、工控机、稳定电压等辅助设施 | 2 |
|  | 黑碳仪 | 2 |
|  | 在线VOCs分析系统 | 2 |
|  | 车流量监测设备 | 2 |
|  | 非甲烷总烃分析仪 | 2 |
|  | 噪声监测设备 | 2 |
| 方舱 | 方舱集成及安装 | 2 |

港口站设备配置

| 类别 | 监测设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 港口站 | 氮氧化物分析仪 | 1 |  |
|  | 一氧化碳分析仪 | 1 |  |
|  | 二氧化硫分析仪 | 1 |  |
|  | PM10监测仪（β射线法） | 1 |  |
|  | PM2.5监测仪（β射线法） | 1 |  |
|  | 动态校准仪 | 1 |  |
|  | 零气发生器 | 1 |  |
|  | 标气及辅助配件 | 1 |  |
|  | 气象五参数 | 1 |  |
|  | 数据采集系统、VPN、工控机、稳定电压等辅助设施 | 1 |  |
|  | 黑碳仪 | 1 |  |
|  | 在线VOCs分析系统 | 1 | 至少包含57种 |
|  | 非甲烷总烃分析仪 | 1 |  |
|  | 噪声监测设备 | 1 |  |
| 站房 | 方舱集成及安装 | 1 |  |

机场站设备配置

| 类别 | 监测设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机场站 | 氮氧化物分析仪 | 1 |  |
|  | 一氧化碳分析仪 | 1 |  |
|  | 臭氧分析仪 | 1 |  |
|  | 二氧化硫分析仪 | 1 |  |
|  | PM10监测仪（β射线法） | 1 |  |
|  | PM2.5监测仪（β射线法） | 1 |  |
|  | 动态校准仪 | 1 |  |
|  | 零气发生器 | 1 |  |
|  | 标气及辅助配件 | 1 |  |
|  | 气象五参数 | 1 |  |
|  | 数据采集系统、VPN、工控机、稳定电压等辅助设施 | 1 |  |
|  | 黑碳仪 | 1 |  |
|  | 在线VOCs分析系统 | 1 | 至少包含57种 |
|  | 非甲烷总烃分析仪 | 1 |  |
|  | 噪声监测设备 | 1 |  |
| 站房 | 站房建设 | 1 |  |

铁路货场站设备配置

| 类别 | 监测设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁路货场站 | 氮氧化物分析仪 | 1 |  |
|  | 一氧化碳分析仪 | 1 |  |
|  | 臭氧分析仪 | 1 |  |
|  | 二氧化硫分析仪 | 1 |  |
|  | PM10监测仪（β射线法） | 1 |  |
|  | PM2.5监测仪（β射线法） | 1 |  |
|  | 动态校准仪 | 1 |  |
|  | 零气发生器 | 1 |  |
|  | 标气及辅助配件 | 1 |  |
|  | 气象五参数 | 1 |  |
|  | 数据采集系统、VPN、工控机、稳定电压等辅助设施 | 1 |  |
|  | 黑碳仪 | 1 |  |
|  | 在线VOCs分析系统 | 1 | 至少包含57种 |
|  | 非甲烷总烃分析仪 | 1 |  |
|  | 噪声监测设备 | 1 |  |
| 站房 | 站房建设 | 1 |  |

走航车设备配置

| 类别 | 监测设备 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 走航车 | 氮氧化物分析仪 | 1 |
|  | 一氧化碳分析仪 | 1 |
|  | 臭氧分析仪 | 1 |
|  | 二氧化硫分析仪 | 1 |
|  | PM10监测仪（β射线法） | 1 |
|  | PM2.5监测仪（β射线法） | 1 |
|  | 动态校准仪 | 1 |
|  | 零气发生器 | 1 |
|  | 标气及辅助配件 | 1 |
|  | 气象五参数 | 1 |
|  | 数据采集系统、VPN、工控机、稳定电压等辅助设施 | 1 |
|  | 颗粒物激光雷达 | 1 |
|  | 底盘 | 1 |
|  | 改装 | 1 |

二、运维服务

提供5个站点及走航车三年运维及数据分析服务。