**饮用水水源地段巡查登记表（2022.1-2022.6）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查时间 | 巡查地点 | 巡查情况 | 巡查人 |
| 2022.1.4 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.1.4 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.1.4 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边无异常。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.1.12 | 青云取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 周勇、朱毅俊 |
| 2022.1.12 | 朝阳取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 周勇、朱毅俊 |
| 2022.2.16 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 江面有水草和水葫芦漂浮，已通知河长办打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.2.16 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 江面有水草和水葫芦漂浮，已通知河长办打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.2.21 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区范围内建设市民公园拆除隔离防护栏，已要求施工完毕后重新安装。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.2.10 | 青云取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 邓中华、张行明 |
| 2022.2.10 | 朝阳取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 邓中华、张行明 |
| 2022.3.11 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 防污帘有拦截垃圾，已通知责任单位进行打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.3.28 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一、二级保护区内发现油黄色泡沫漂浮物，初步判断是裘家洲项目沙堆卷起漂浮冲散在水中，已通知施工单位落实环保措施。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.3.3 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.3.15 | 青云取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现游泳人员已劝离。 | 吴劲松、陈栋 |
| 2022.3.15 | 朝阳取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现游泳人员已劝离。 | 吴劲松、陈栋 |
| 2022.4.22 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.4.22 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.4.22 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.4.13 | 青云取水口一二级保护区 | 保护区周边无异常。 | 周勇、朱毅俊 |
| 2022.4.13 | 朝阳取水口一二级保护区 | 保护区周边无异常。 | 周勇、朱毅俊 |
| 2022.5.9 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内设有停车位，已通知责任部门清理。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.5.9 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内隔离栏损坏，已通知责任单位维修。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.5.9 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.5.19 | 青云取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 邓中华、张行明 |
| 2022.5.19 | 朝阳取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 邓中华、张行明 |
| 2022.6.16 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 赣府尾闾扬子洲抛石作业易扰动水体，已要求在水厂取水口周边安装防污帘。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.6.4 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 江面有水草和水葫芦漂浮，已通知河长办打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.6.4 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 江面有水草和水葫芦漂浮，已通知河长办打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2022.6.16 | 青云取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 吴劲松、陈栋 |
| 2022.6.16 | 朝阳取水口一二级保护区 | 一级保护区内发现钓鱼人员已劝离。 | 吴劲松、陈栋 |